Опросный лист на изготовление щитовой продукции

Название организации____________________________________ Дата_________________________

Наименование продукции_________________________________ Количество___________________

Адрес_______________________________________________________________________________

Тел/Факс________________________________________________ Email_________________________

Контактное лицо______________________________________________________________________

Электрические характеристики

Тип, количество, Iн/Iр вводных автоматов_________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тип, количество, Iн/Iр распределительных автоматов_______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дополнительный перечень аппаратов, входящих в изделие__________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Количество, Iн, трансформаторов тока____________________________________________________

Резервные модули                                   Да                                             Нет

Количество модулей _________________

| Наличие мест для счет-чиков, их количество | Трехфазный учет электрической энергии | Однофазный учет электрической энергии |
| --- | --- | --- |
|  | Прямого включения | Трансформаторного включения |  |

Материал для «N» шины		оцинкованная сталь		алюминий		медь

Материал для «РЕ» шины		оцинкованная сталь		алюминий		медь

Номинальный коэффициент одновременности		0,9		0,8		0,7        0,6

Вид системы заземления			TN-S			TN-C			TN-C-S

Номинальное напряжение цепей управления, В			220			380

Конструктивное исполнение

Габаритные размеры, мм	В_______________ 	Ш_______________		Г_______________

| ИСПОЛНЕНИЕ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -встроенное/указать размеры ниши |  | Да |  | Нет |
| -с цоколем/подставкой/ |  | Да |  | Нет |
| -навесное |  | Да |  | Нет |
| Двери навешиваются |  | Справа |  | Слева |
| Сальники для проводов | Сальник, до IP 41 |
|  | D 20 | D 25 | D 32 | D 40 |
|  | Фитинг PG, PGL, IP 54 |
|  | D 13.5 | D 16 | D 21 | D 29 |
|  | D 36 | D 42 | D 48 | - |
| Ввод выполняется |  | Снизу |  | Сверху |
| Выводы выполняются |  | Снизу | Сверху |  |
| Ввод /сечение кабеля/ |  |  |
| Вывод /сечение кабеля/ |  |
| Клеммы силовые |  |
| -на вводе |  | Да |  | Нет |
| -на выводе |  | Да |  | Нет |
| Клеммы цепей управления |  |
| Степень защиты для условий установки, IP |  |

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое_____________________________

Для нетипового оборудования приложить к опросному листу принципиальную электрическую схему.

Необходимый срок изготовления продукции______________________________________________

Дополнительные характеристики (изготовитель комплектующих и другие технические требования, их характеристики, неуказанные в опросном листе)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________