ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  ДЛЯ ЗАКАЗА ВРУ 1, ВРУ 3

Пример заполнения

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | 380 | В | ВРУ1-13-20 |
| 2 | Номинальный ток на вводе | 400 | А |  |
|  |  | 400 | А |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |
| 6 | Номер рисунка схемы вторичных соединений (см. каталог) | - | - |
| 7 | Тип вводного аппарата | Автомат, | - | - |
|  |  | ток [А] |  |  |
|  |  | Выключатель, | - | - |
|  |  | ток [А] |  |  |
|  |  | Переключатель, | ВР32 | ВР32 |
|  |  | ток [А] | 400 | 400 |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства | - | - |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А | 400 | 250 |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] | - | - |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] | 400 | 250 |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе | 2х ВВГ 4х120 | ВВГ 4х120 |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки | 2х ВВГ 4х120 | ВВГ 4х120 |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии | СА4У-И672 | СА4У-И672 |
| 15 | Цокольное основание, кол. | 2 |
| 16 | Количество ВРУ | 3 |
| 17 | Срок поставки | 20.10.04 |
| 18 | Наименование объекта | МЖК |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон | ТРЕСТ, г.Новосибирск т.383-11-22-33 |
| 20 | Контактное лицо заказчика | Ф.И.О. |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефон | Гипрострой 1, г.Новосибирск т.383-33-22-11 |